РЕПУБЛИКА СРПСКА

ВЛАДА

# МИНИСТАРСТВО ИНДУСТРИЈЕ, ЕНЕРГЕТИКЕ И РУДАРСТВА

Листа стандарда који се односе на  Правилник о новим топловодним котловима са ложиштем за течна и гасовита горива и захтјеви за степен ефикасности

|  | Ознака стандарда | Наслов стандарда | Наслов стандарда на енглеском језику | Референтни стандард |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | BAS EN 14394+A1:2010 | Топловодни котлови – Топловодни котлови са предтлачним гориоником – Номинална снага не прелази 10 MW и максималну радну температуру од 110°C | Heating boilers - Heating boilers with forced draught burners - Nominal heat output not exceeding 10 MW and maximum operating temperature of 110 °C | EN 14394:2005+A1:2008 |
| 2. | BAS EN 15035:2010 | Топловодни котлови – Посебни захтјеви за јединице ложене уљем независне о ваздуху просторије, до 70 кW | Heating boilers - Special requirements for oil fired room sealed units up to 70 kW | EN 15035:2006 |
| 3. | BAS EN 13836:2008 | Гасни котлови за централно гријање – Котлови врсте Б називне топлотне снаге ваћег од 300 кW, али једнаке или мање од 1000 кW | Gas fired central heating boilers - Type B boilers of nominal heat input exceeding 300 kW, but not exceeding 1000 kW | EN 13836:2006 |
| 4. | BAS EN 15502-1+A1:2016 | Гасни котлови за централно гријање – Дио 1: Општи захтјеви и испитивања | Gas-fired heating boilers - Part 1: General requirements and tests | EN 15502-1:2012+A1:2015 |
| 5. | BAS EN 15502-2-1:2014 | Гасни котлови за централно гријање – Дио 2-1: Котлови за централно гријање врсте Ц и врста Б2, Б3 и Б5 називне топлотне снаге једнаке или мање од 1000 кW | Gas-fired central heating boilers - Part 2-1: Specific standard for type C appliances and type B2, B3 and B5 appliances of a nominal heat input not exceeding 1 000 kW | EN 15502-2-1:2012 |
| 6. | BAS EN 15502-2-2:2015 | Гасни котлови за централно гријање - Дио 2-2: Посебни захтјеви за уређај типа Б1 | Gas-fired central heating boilers - Part 2-2: Specific standard for type B1 appliances | EN 15502-2-2:2014 |
| 7. | BAS EN 303-7:2008 | Котлови за гријање - Дио 7: Гасни котлови за централно гријање с гориоником са вентилатором називне топлотне снаге једнаке или мање од 1000 кW | Heating boilers - Part 7: Gas-fired central heating boilers equipped with a forced draught burner of nominal heat output not exceeding 1000 kW | EN 303-7:2006 |

Напомена: Листа стандарда је промјењива, у смислу измјене или повлачења наведених стандарда.

Листа стандарда је ажурирана од стране министарства дана (датум објаве правилника), а од Завода за стандардизацију и метрологију Републике Српске дана (датум ажурирања).