ЛИСТА СТАНДАРДА И ТЕХНИЧКИХ СПЕЦИФИКАЦИЈА

КОЈИ СЕ ОДНОСЕ ЗА ОБЛАСТ ТЕХНИЧКИХ НОРМАТИВА ЗА КУЋНИ ГАСНИ ПРИКЉУЧАК

А)	Листа стандарда

|  | Ознака стандарда | Наслов стандарда | Наслов стандарда на енглеском језику | Референтни стандард |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | BAS EN 437 | Испитни гасови – Испитни притисци – Категорије апарата | Test gases – Test pressures – Appliance categories | EN 437:2021 |
| 2. | BAS EN 334 | Апарати за регулацију притиска гаса за улазне притиске до 100 bar | Gas pressure regulators for inlet pressures up to 100 bar | EN 334:2019 |
| 3. | BAS EN 12279 | Системи снабдијевања гасом – уређаји за регулацију притиска гаса у прикључним водовима – Функционални захтјеви | Gas supply systems - Gas pressure regulating installations on service lines – Functional requirements | EN 12279:2000 |
| 4. | BAS EN 12279/А1 | Системи снабдијевања гасом – Постројења за регулацију притиска у прикључним водовима – Функционални захтјеви | Gas supply systems - Gas pressure regulating installations on service lines – Functional requirements | EN 12279:2000/A1:2005 |
| 5. | BAS EN 12007-1 | Гасна инфраструктура – Цјевоводи за највећи допуштени погонски притисак до и укључујући 16 bar – Дио 1: Општи функционални захтјеви | Gas infrastructure - Pipelines for maximum operating pressure up to and including 16 bar - Part 1: General functional requirements | EN 12007-1:2012 |
| 6. | BAS EN 12007-2 | Гасна инфраструктура - Цјевоводи за највећи допуштени погонски притисак до и укључујући 16 бар – Дио 2: Посебни функционални захтјеви за полиетилен (МОП до и укључујући 10 бар) | Gas infrastructure - Pipelines for maximum operating pressure up to and including 16 bar - Part 2: Specific functional requirements for polyethylene (MOP up to and including 10 bar) | EN 12007-2:2012 |
| 7. | BAS EN 12007-3 | Гасна инфраструктура - Системи снабдијевања гасом - Цјевоводи за максимални дозвољени погонски притисак до и укључујући 16 бар - Дио 3: Посебни функционални захтијеви за челик | Gas infrastructure - Pipelines for maximum operating pressure up to and including 16 bar - Part 3: Specific functional requirements for steel | EN 12007:2015 |
| 8. | BAS EN 1555-1 | Пластични цијевни системи за снабдијевање гасовитим горивима – Полиетилен (PE) – Дио 1: Опште | Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels - Polyethylene (PE) - Part 1: General | EN 1555-1:2021 |
| 9. | BAS EN 1555-2 | Пластични цијевни системи за снабдијевање гасовитим горивима – Полиетилен (PE) – Дио 2: Цијеви | Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels – Polyethylene (PE) – Part 2: Pipes | EN 1555-2:2021 |
| 10. | BAS EN 1555-3 | Пластични цијевни системи за снабдијевање гасовитим горивима – Полиетилен (PE) – Дио 3: Цјевни прикључци | Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels – Polyethylene (PE) – Part 3: Fittings | EN 1555-3:2021 |
| 11. | BAS EN 1555-4 | Пластични цијевни системи за транспорт гасовитих горива –Полиетилен (PE) – Дио 4: Вентили | Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels – Polyethylene (PE) - Part 4: Valves | EN 1555-4:2021 |
| 12. | BAS EN 1555-5 | Пластични цијевни системи за снабдијевање гасовитим горивима - Полиетилен (PE) – Дио 5: Погодност за намјену система | Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels – Polyethylene (PE) – Part 5: Fitness for purpose of the system | EN 1555-5:2021 |
| 13. | BAS CEN/TS 1555-7 | Пластични цијевни системи за снабдјевање плиновитим горивима – Полиетилен (PE) – Дио 7: Упутства за оцјену усаглашености | Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels – Polyethylene (PE) - Part 7: Guidance for the assessment of conformity | CEN/TS 1555-7:2021 |
| 14. | BAS EN ISO 15875-1 | Системи цјевовода од пластичних маса за инсталације топле и хладне воде – Уплетени полиетилен (PE-X) – Дио 1: Уопштено | Plastics piping systems for hot and cold water installations – Crosslinked polyethylene (PE-X) - Part 1: General | EN ISO 15875-1:2003 ISO 15875-1:2003 |
| 15. | # BAS EN ISO 15875-1/A1 | Пластични цјевоводи за топлу и хладну воду – умрежани полиетилен (PE-X) – дио 1: Уопштено, -Допуна 1 | #### Plastics piping systems for hot and cold water installations - Crosslinked polyethylene (PE-X) - Part 1: General - Amendment 1 | EN ISO 15875-1:2003 ISO 15875-1:2003/Amd 1:2007 |
| 16. | BAS EN ISO 15875-3 | Пластични цјевоводи за топлу и хладну воду – Мрежне полиетиленске цијеви (PE-X) – дио 3: Спојнице | Plastics piping systems for hot and cold water installations – Crosslinked polyethylene (PE-X) – Part 3: Fittings | EN ISO 15875-3:2003 ISO 15875-3:2003 |
| 17. | # BAS EN ISO 15875-3/A1 | Пластични цјевоводи за топлу и хладну воду – Мрежне полиетиленске цијеви (PE-X) – дио 3: Спојнице-Амандман 1 | #### Plastics piping systems for hot and cold water installations – Crosslinked polyethylene (PE-X) – Part 3: Fittings -Amendment 1 | EN ISO 15875-3:2003/A1:2020, ISO 15875-3:2003/Amd 1:2020, |
| 18. | # BAS EN ISO 15875-3/A2 | Пластични цјевоводи за топлу и хладну воду – Мрежне полиетиленске цијеви (PE-X) – дио 3: Спојнице-Амандман 2 | #### Plastics piping systems for hot and cold water installations – Crosslinked polyethylene (PE-X) – Part 3: Fittings -Amendment 2 | EN ISO 15875-3:2003/A2:2021, ISO 15875-3:2003/Amd 2:2021, |
| 19. | BAS EN ISO 15875-5 | Пластични цјевоводи за топлу и хладну воду – умрежани полиетилен (PE-X) – дио 5: Погодност за намјену система | Plastics piping systems for hot and cold water installations – Crosslinked polyethylene (PE-X) – Part 5: Fitness for purpose of the system | EN ISO 15875-5:2003, ISO 15875-5:2003, |
| 20. | # BAS EN ISO 15875-5/A1 | Пластични цјевоводи за топлу и хладну воду – умрежани полиетилен (PE-X) – дио 5: Погодност за намјену система –Амандман 1 | Plastics piping systems for hot and cold water installations – Crosslinked polyethylene (PE-X) – Part 5: Fitness for purpose of the system – Amendment 1 | EN ISO 15875-5:2003/A1:2020, ISO 15875-5:2003/Amd 1:2020, |
| 21. | BAS CEN ISO/TS 15875-7 | Пластични цјевоводи за топлу и хладну воду – умрежани полиетилен (PE-X) – дио 7: Упутство за оцjeну усклађености | Plastics piping systems for hot and cold water installations – Crosslinked polyethylene (PE-X) – Part 7: Guidance for the assessment of conformity | CEN ISO/TS 15875-7:2018, ISO/TS 15875-7:2018, |
| 22. | BAS EN 331 | Ручне кугласте славине и конусне славине са затвареним дном за кућне гасне инсталације | Manually operated ball valves and closed bottom taper plug valves for gas installations for buildings | EN 331:2015 |
| 23. | DIN 3389-1* | Изолациони комади спремни за уградњу у водове кућног прикључка при снабдјевању гасом и водом; Захтјеви и испитивања | Ready made insulating joints – Part 1: Connecting pipes in the gas distribution – Requirements and tests | DIN 3389-1:2021-02 |
| 24. | DIN EN ISO 3543-1 | Металне и неметалне превлаке - Мјерење дебљине - Бета метода повратног расејања Исправка 1 | Metallic and other inorganic coatings - Measurement of thickness - Beta backscatter method (ISO 3543:2000), Corrigenda to DIN EN ISO 3543:2001-12 | EN ISO 3543:2000/AC:2006 DIN EN ISO 3543:2001-12 |
| 25. | DIN 3543-2* | Набушне арматуре од металних материјала сa могућношћу затварања; димензије | Metallic tapping stop valves; dimensions | DIN 3543-2:1984-05 |
| 26. | DIN 3543-4 | Набушне арматуре од полиетилена високе густоће (HDPE) за цијeви од HDPE; димензије | High density polyethylene (HDPE) tapping valves for HDPE pipes; dimensions | DIN 3543-4:1984-08 |
| 27. | DIN 3544-1* | Арматуре од полиетилена високе густоће (HDPE); захтјеви и испитивање набушних славина | High-density polyethylene (HDPE) valves; tapping valves; requirements and test | DIN 3544-1:1985-09 |
| 28. | BAS EN 10226-1 | Цијевни навоји гдје је заптивање спојева изведено на навојима – Дио 1: Конични спољашњи навоји и паралелни унутрашњи навоји – Димензије, толеранције и означавање | Pipe threads where pressure tight joints are made on the threads - Part 1: Taper external threads and parallel internal threads; Dimensions, tolerances and designation | EN 10226-1:2004 |
| 29. | DIN 3387-1* | Растављиви спојеви цијеви за металне гасоводе; спојеви глатких цијеви | Separable unthreaded pipe connections for metal gas pipes – Part 1: Connections for pipes with smooth ends | DIN 3387-1:2008-11 |
| 30. | BAS EN 10242 | Цјевни прикључци с навојем израђени од темперованог лива | #### Threaded pipe fittings in malleable cast iron | EN 10242:1994 |
| 31. | # BAS EN 10242/A1 | Цјевни прикључци с навојем израђени од темперованог лива -Амандман 1 | #### Threaded pipe fittings in malleable cast iron - Amendment 1 | EN 10242:1994/A1:1999 |
| 32. | # BAS EN 10242/A2 | Цјевни прикључци с навојем израђени од темперованог лива-Амандман 2 | #### Threaded pipe fittings in malleable cast iron-Amendment 2 | EN 10242:1994/A2:2003 |
| 33. | # BAS EN 10242/A1/Cor1 | Цјевни прикључци с навојем израђени од темперованог лива Амандман АС | #### Threaded pipe fittings in malleable cast iron -Amendment АС | EN 10242:1994/A1:1999/AC:1999 |
| 34. | BAS EN 10241 | Челични цијевни прикључци са навојем | Steel threaded pipe fittings | EN 10241:2000 |
| 35. | BAS EN 1092-1:2019 | Prirubnice i njihovi spojevi - Kružne prirubnice za cijevi, ventile, cijevne priključke i pomoćne dijelove, označene sa PN - Dio 1: Čelične prirubnice | Flanges and their joints - Circular flanges for pipes, valves, fittings and accessories, PN designated - Part 1: Steel flanges | EN 1092-1:2018 |
| 36. | BAS EN 751-2 | Средства за заптивање металних навојних спојева у контакту са гасовима 1, 2 и 3 фамилије и врелом водом – Дио 2: Неотврдњавајућа средства за | #### Sealing materials for metallic threaded joints in contact with 1st, 2nd, and 3rd family gases and hot water - Part 2: Non- hardening jointing compounds | EN 751-2:1996 |
| 37. | BAS EN 751-3 | #### Заптивни материјали за металне навојне спојеве у контакту с гасовима прве, друге и треће групе и врелом водом - Дио 3: Несинтероване PTFE траке и PTFE нити | #### Sealing materials for metallic threaded joints in contact with 1st, 2nd and 3rd family gases and hot water - Part 3: Unsintered PTFE tapes and PTFE strings | EN 751-3:2022 |
| 38. | BAS EN 682 | Еластомери-заптивачи; захтјеви за материјал за заптиваче у цијевима за снабдијевање и саставним елементима за гас и течне угљоводонике | Elastomeric Seals - Materials requirements for seals used in pipes and fittings carrying gas and hydrocarbon fluids | EN 682:2002 |
| 39 | # BAS EN 682/A1 | Еластомери-заптивачи; захтјеви за материјал за заптиваче у цијевима за снабдијевање и саставним елементима за гас и течне угљоводонике | Elastomeric Seals - Materials requirements for seals used in pipes and fittings carrying gas and hydrocarbon fluids | EN 682:2002/A1:2005 |
| 40. | DIN 3535-6* | Заптивачи за цијев за снабдијевање гасом; материјали за пљоснати заптивачи на бази синтетичких влакана или графита за гасне славине, гасне уредаје и гасоводе | Gaskets for gas supply - Part 6: Gasket materials based on fibres, graphite or polytetrafluoroethylene (PTFE) for gas valves, gas appliances and gas mains | DIN 3535-6:2019-04 |
| 41. | BAS EN 549 | Еластомерни материјали за заптиваче и мембране у гаснимапаратима и гасним постројењима | Rubber materials for seals and diaphragms for gas appliances and gas equipmemt | EN 549:2019 |
| 42. | DIN 4069* | Мјесни дистрибутивни водови; знакови за обиљежавање | Gas distribution grids indication labels | DIN 4069:2021-02 |
| 43. | BAS EN 14291 | #### Пјенушави раствори за откривање цурења на гасним инсталацијама | #### Foam producing solutions for leak detection on gas installation | EN 14291:2004 |
| 44. | DIN 33822* | Апарати за регулацију притиска гаса и сигурносни уређаји гасних инсталација за улазне притиске до 5 bar | Gas pressure regulators and safety devices for gas installations for inlet pressure up to 5 bar | DIN 33822:2017-08 |
| 46. | BAS EN 14382 | Сигурносни уређаји за постројења и уређаје за регулацију притиска гаса- сигурносни запорни уређаји за гас за погонске притиске до 100 bar | Safety devices for gas pressure regulating stations and installations - Gas safety shut-off devices for inlet pressures up to 100 bar | EN 14382:2019, |
| 45. | DIN 3537-1* | Запорне арматуре за гас до PN 4; захтјеви и испитивање (из G 459-1); у G 459-2 Славине за затварање гаса до PN 4; Захтјеви и испитивање за признавање | Gas stop valves for domestic gas installations up to 5 bar - Requirements and tests | DIN 3537-1:2011-09 важећи DIN 3537-1:2023-10 драфт |
| 46. | BAS EN ISO 4126-1 | Сигурносни уређаји за заштиту од прекомјерног притиска - Дио 1: Сигурносни вентили | Safety devices for protection against excessive pressure - Part 1: Safety valves | EN ISO 4126-1:2013, ISO 4126-1:2013, |
| 47. | BAS EN ISO 4126-1/A1 | Сигурносни уређаји за заштиту од прекомјерног притиска - Дио 1: Сигурносни вентили-Амандман 1 | Safety devices for protection against excessive pressure - Part 1: Safety valves-Амендмент 1 | EN ISO 4126-1:2013/A1:2016, идентичан ISO 4126-1:2013/Amd 1:2016, |
| 48. | # BAS EN ISO 4126-1/A2 | Сигурносни уређаји за заштиту од прекомјерног притиска - Дио 1: Сигурносни вентили | Safety devices for protection against excessive pressure - Part 1: Safety valves | EN ISO 4126-1:2013/A2:2019 |

Напомена:

- Листа стандарда је промјењива, у смислу измјене или повлачења наведених стандарда.

- *Стандард који још није преузет као BAS стандард у складу са Законом о стандардизацији БиХ („Службени гласник БиХ“, број 19/01). Након преузимања стандарда од стране Института за стандардизацију БиХ, стандарду се у смислу овог правилника додаје префикс BAS.

Б)	Tехничке спецификације

|  | Ознака теничке спецификације * | Назив |
| --- | --- | --- |
| 1 | DVGW G 491 | Постројења за регулацију притиска гаса за улазне притиске до укључујући 100 bar – Пројектовање, производња, монтажа, испитивање, стављање у погон и погон |
| 2 | DVGW G 412 | Катодна заштита од корозије подземних локалних дистрибутивних мрежа – Препоруке и упуте |
| 3 | G5600-1 | (Металне прелазне спојнице за гасоводе од ПЕ; Захтјеви и испитивања). |
| 4 | DVGW VP 601 | Основе за испитивањезаштитних цијеви за кућни прикључак од полиетилена високе непропусности (PE-HD); Захтјеви и испитивања |
| 5 | DVGW VP 300 | Гасне арматуре за набушивање од металних материјала с уграђенфм уредајем за затварање погона за ливене и челичне цијеви; Захтјеви и испитивања |
| 6 | DVGW VP 304 | Гасне арматуре за набушивање с уграђеним уредајем зазатварање погона за PE-HD цјевоводе; Захтјеви и испитивања |
| 7 | DVGW G 600 | Техничко правило за гасне инсталације (TRGI) |
| 8 | DVGWG 459-2 | Регулација притиска гаса до 5 бар и пројектованим протоком до 200 м3/х у нормираном стању у прикључцима мреже функционални захтјеви (G459-2) |
| 9 | DVGW G 462 | Постављање челичних гасних цијеви погонског притиска до 4 bar |
| 10 | DVGW G 472 | Гасне цијеви од (PE-HD)погонског притиска до 4 bar и од PVC-U погонског притиска до 1 bar, постављање |
| 11 | DVGW G 465-2 | Радови на мрежама гасних цијеви са погонским притиском до 4 бар |
| 12 | DVGW G 469 | Поступак испитивања под притиском водова и постројења за снабдијевање гасом |
| 13 | DVGW VP 401 | Повећана термичка издржљивост заптивача за спојеве на затварање и прирубнице у споју са мјерачем и регулатором притиска гаса |
| 14 | DVGW G 495 | Гасна постројења-одржавање |

* Техничке правила издата од Њемачког удружења за гас и воду (DVGW), које је за подручје БиХ, Србије, Хрватске, Црне Горе и Албаније своја ауторска права пренијело на Истраживачко-развојни центар за гасну технику (ИГТ), Сарајево